Załącznik nr 1 do SWZ
___________________________________________________________________________
Numer referencyjny: 1/2026

	[bookmark: _GoBack]FORMULARZ  OFERTOWY 



FIRMA WYKONAWCY nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………
NIP ………………………….  REGON ………………………….
dane do korespondencji
e-mail: …………………………….
tel. ………………………………

Rodzaj Wykonawcy1:
□  mikroprzedsiębiorstwo, 
□  małe przedsiębiorstwo, 
□  średnie przedsiębiorstwo, 
□  jednoosobowa działalność gospodarcza, 
□  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
□  inny rodzaj.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę preparatów do uzdatniania wody basenowej na obiekt pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku”

I. Oferujemy cenę ofertową brutto [Cof] zł  obliczoną, zgodnie z poniższym wykazem rzeczowo – cenowym:
	L.p.
	Przedmiot dostawy
	Producent/ nazwa handlowa oferowanego produktu
	Cena jednostkowa brutto
	Ilość (kg/litr/
tabletka)
	Wartość brutto

	C1
	Podchloryn sodu [NaClO], chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 12,5% aktywnego chloru
	
	
	15 200 kg
	

	C2
	Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 %
	
	
	3 000 kg
	

	C3
	Tabletki DPD No.1 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy
	

	
	3 400 tabletek
	

	C4
	Tabletki DPD No. 3 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy
	

	
	3 400 tabletek
	

	C5
	Tabletki Phenol Red przeznaczone do fotometru LOVIBOND
	
	
	3 400 tabletek
	

	C6
	Koagulant do uzdatniania wody –zawierający chlorowodorek poliglinu Al2(OH)5Cl 10-20% 
	
	
	1 600 kg 
	

	C7
	Stabillizowany roztwór chlorynu sodu o zawartości  
1-<3% NaClO2
	
	
	2 300 kg
	

	C8
	Aktywator flokulacji – przejrzysty bezwonny alkaliczny roztwór zawierający kwas krzemowy (SiO2) – tetrahydroglinian sodu NaAl(OH)4
Wodorotlenek sodu 
2-<5%
	
	
	2 000 kg
	

	C9
	Granulowany aktywny węgiel z łupin orzecha kokosowego o gęstości 500 ± 25 kg/25 m3, o wielkości ziarna 0,50 – 2,5 mm o zawartości popiołu 4%, zawartość wody w opakowaniu max 5%
	
	
	1000 l
	

	Cof
	RAZEM
	zł


*UWAGA! Zamawiający wymaga podania do każdej pozycji wyłącznie jednego produktu spełniającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (tj. w rozdz. IV pkt 2 SWZ).
II. Oświadczamy, że:
1. przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1. dostawy będą odbywały się:
- w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego2,
- w ciągu 18 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego2,
- w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego2
UWAGA: w przypadku braku wyboru terminu dostawy Zamawiający przy badaniu 
i ocenie ofert przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy termin dostawy, tj. 
24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i przyzna ilość punktów właściwą dla tego terminu dostawy, zgodnie z rozdz. XX pkt 1 ppkt 2 SWZ. 
1. Posiadamy aktualne pozwolenie na obrót preparatem biobójczym, oferowanego środka określonego w rozdz. IV pkt 2 SWZ – tabela,
1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
1. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
1. usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:
a) bez udziału podwykonawców2,   
b) przy udziale podwykonawców2:  
	Lp.
	Nazwa i adres1
	Zakres1

	1.
	
	

	2.
	
	


1. w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną;
1. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu                 i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
1. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                        o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
III. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1)  …………………………………..
	2)  ……………………………………
	3)  ……………………………………
	
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na …. kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer ….. 1

……………………………
/miejscowość i data/                                                                                       /podpisy upełnomocnionych  
                                                                                                                       przedstawicieli Wykonawcy/
_________
1odpowiednio wpisać
2niepotrzebne skreślić
*  jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone
        za zgodność z  oryginałem przez wykonawcę

